## products
Продукт | Реф. номер | Цена | Състояние
Кабел IEC Cable 10A C14/C19 (180cm) | POWER-CABLE-IEC-C14-C19 | 7.2 | не е в наличност
Кабел PowerWalker IEC C13/C, 14 - 1,80 m, 10A, 0.75 mm2 | POWER-CABLE-IEC-C13-C14 | 8.532 | не е в наличност
Кабел PowerWalker IEC 10A C14/ шуко (20cm) | POWER-CABLE-IEC-SCHUKO | 8.652 | наличен
Delock DIN-рейков Адаптер с Keystone Модул RJ45 Cat.6A LSA | DELOCK-86014 | 9.792 | не е в наличност
Адаптер POWERWALKER DC UPS 12V | POWER-UPS-ADAPT-12V | 32.232 | наличен
Стабилизатор POWERWALKER AVR 600, 600VA | POWER-AVR-600 | 34.968 | наличен
Инвертор GREEN CELL 12V/150W | GC-INVERT-12V-150W-INV06 | 41.724 | наличен
Стабилизатор POWERWALKER AVR 1000, 1000VA | POWER-AVR-1000 | 44.136 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Modified Sine Wave | GC-INVERT-12V-300W-INV01 | 47.244 | наличен
Инвертор GREEN CELL PRO, 12V, 150W/300W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-150-INVGC06 | 47.856 | наличен
Rелси Powerwalker RK6, За вграждане в шкаф | POWER-UPS-10132003 | 48.516 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Стабилизатор POWERWALKER AVR 1200, 1200VA | POWER-AVR-1200 | 48.576 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL 24V/300W | GC-INVERT-24V-300W-INV02 | 49.08 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 300/600W Modified Sine Wave TED007025 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-300W-MOD | 49.08 | наличен
Rелси Powerwalker за вграждане в шкаф за модели RT-1000-3000VA | POWER-UPS-10120529 | 50.208 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Релси FSP Rack Mount Slider Rails for 19" UPS | FORT-UPS-RACK-SLIDER | 50.328 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 300W/600W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V300W-INVGC01 | 52.152 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 650 SB, 650VA Line Interactive | POWER-UPS-VI650SB | 52.764 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/500W | GC-INVERT-24V-500W-INV04 | 55.224 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV03 | 58.284 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 500/1000W Modified Sine Wave TED007032 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-500W-MOD | 58.284 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Nano 600, 600VA, Off-Line | FORT-UPS-600NANO | 59.448 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/300W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-300W-INV14 | 64.428 | не е в наличност
Инвертор 12/220 V DC/AC 300/600W Pure Sine Wave TED000408 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-300W | 64.428 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VFD 600, 600VA, Off-Line | POWER-UPS-VFD600 | 65.7 | наличен
UPS FSP Group FP600, 600VA, Line Interactive | FORT-UPS-600VA | 66.432 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 150W/300W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-150W-INV29 | 67.488 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Стабилизатор POWERWALKER AVR 1500 SIV, 1500VA | POWER-AVR-1500 | 68.34 | наличен
UPS POWERWALKER VI 850 SB, 850VA Line Interactive | POWER-UPS-VI850SB | 69.432 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 650 SH, 650VA Line Interactive | POWER-UPS-VI650SH | 70.512 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 600 STL, 600VA Line Interactive | POWER-UPS-VI600STL | 70.548 | наличен
UPS FSP NANO 600 Аварийно захранване Off-line 600VA/360W, Модифицирана синусоида | FORT-UPS-600NANO-FIT | 71.7 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Eco 800, 800VA, 480W, USB-B, 2 x RJ11/45, Черен | FORT-UPS-ECO800-GE | 72 | наличен
Стабилизатор POWERWALKER AVR 2000 SIV, 2000VA | POWER-AVR-2000 | 72.768 | не е в наличност
UPS FSP Group IFP800, 800VA, 480W, Line Interactive, LCD, 2x RJ11/RJ45 | FORT-UPS-IFP800 | 74.508 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Pure Sine Wave | GC-INV-12V-300W-INVGC05 | 79.764 | не е в наличност
UPS FSP Nano 800, 800VA, Off-Line | FORT-UPS-800NANO | 79.86 | наличен
UPS POWERWALKER VI 850 SH, 850VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI850SH | 80.412 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC 1000W/2000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV08 | 82.824 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/500W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-500W-INV17 | 82.824 | наличен
Инвертор POWERWALKER 650 SW, 650 VA | POWER-INVERTER-650SW | 84.372 | наличен
UPS POWERWALKER VI 1000 MS, 1000 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1000MS | 84.672 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 800 STL, 800VA Line Interactive | POWER-UPS-VI800STL | 87.228 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFD 600 APFC, 600VA, Off-Line | POWER-UPS-VFD600APFC | 87.612 | наличен
UPS POWERWALKER VI 1000 SB, 1000 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1000SB | 89.652 | наличен
UPS POWERWALKER VI 1000 STL, 1000VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1000STL | 90.708 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 600 SW, 600VA, Line Interactive | POWER-UPS-Vi600SW | 93.864 | не е в наличност
Инвертор 12/220 V DC/AC 1000/2000W Modified Sine Wave TED007049 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1000W-MOD | 95.1 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Стабилизатор POWERWALKER AVR 3000 SIV, 3000 VA | POWER-AVR-3000 | 100.2 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-500W-INV16 | 101.232 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 500/1000W Pure Sine Wave TED000422 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-500W | 101.232 | не е в наличност
UPS FSP Group FP1000, 1000VA, Line Interactive | FORT-UPS-FP1000VA | 106.8 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор UPS GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Pure Sine Wave | GC-INVERT-12V-300W-INV07 | 107.376 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group IFP1000, 1000VA, 600W, Line Interactive, LCD, 2x шуко+ 2xIEC | FORT-UPS-IFP1000VA | 109.2 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Релси FSP Rack Mount Slider Rails for 19" UPS | FORT-UPS-RACK-SLIDER-47 | 110.352 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1500W-INV25 | 113.508 | наличен
UPS POWERWALKER VI 800 SW, 800VA, Line Interactive | POWER-UPS-Vi800SW | 114.96 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W INVGC12P500LCD LCD, Чиста синусоида | GC-INV-12V-500W-GCP500LCD | 119.64 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VFD 800 APFC, 800VA, Off-Line | POWER-UPS-VFD800APFC | 124.26 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1200 IEC, 1200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200IEC | 129.72 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1000 LCD, 1000VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1000LCD | 130.464 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1200 SH, 1200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200SH | 130.776 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1500 STL, 1500VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1500STL | 133.644 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 600 CSW, 600VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI600CSW | 135.252 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1200 SHL LCD, 1200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200SHL | 136.056 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 24/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-24V-1500W-INV24 | 138.048 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/1000W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-1000W-INV18 | 138.048 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VFD 1000, 1000VA, Off-Line | POWER-UPS-VFD1000 | 142.584 | наличен
UPS FSP FP1500, 1500VA, Line Interactive | FORT-UPS-FP1500 | 142.596 | наличен
UPS POWERWALKER VI 2200 STL, 2200VA Line Interactive | POWER-UPS-VI2200STL | 157.152 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 800 CSW, 800VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI800CSW | 160.308 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Модул за отдалечено управление (LAN card) FSP SNMP Card за Champ -series | FORT-SNMP-CHAMP | 162 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 2200 SH, 2200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI2200SH | 162.42 | наличен
UPS POWERWALKER VI 500 R1U, 500 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI500R1U | 162.42 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 2200 SH 6x IEC, 2200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI2200SH-IEC | 162.42 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1000W/2000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV09 | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 1000/2000W Pure Sine Wave /чиста сиунусоида/ TED000378 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1000W | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 24/220 V DC/AC 1000/2000W Pure Sine Wave TED ELECTRIC чиста синусоида | TED-INV-24V-1000W | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 2200 SHL LCD, 2200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI2200SHL | 169.8 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1000 CSW, 1000 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1000CSW | 170.532 | не е в наличност
Инвертор POWERWALKER 700 PSW, 700 VA | POWER-INVERTER-700PSW | 177.192 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1200 CSW, 1200 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200CSW | 182.46 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group FP2000, 2000VA, Line Interactive | FORT-UPS-FP2000VA | 191.604 | наличен
UPS FSP Group IFP1500, 1500VA, 900W, Line Interactive, LCD, 2x RJ11/RJ45 | FORT-UPS-IFP1500 | 191.856 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1500 LCD, 1500VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500LCD | 191.952 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 2000 LCD, 2000VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI2000LCD | 196.176 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 750 R1U, 750 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI750R1U | 203.556 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1500 CSW IEC, 1500 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500CSW-IEC | 204.612 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/1500W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-1500W-INV19 | 205.536 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1500 CSW, 1500 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500CSW | 205.668 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-1500W-INV22 | 208.608 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 1500/3000W Pure Sine Wave TED000385 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1500W | 208.608 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group IFP2000, 2000VA, 1200W, Line Interactive, LCD, 2x RJ11/RJ45 | FORT-UPS-IFP2000 | 209.352 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор POWERWALKER 1200 PSW, 1200VA | POWER-INVERTER-1200PSW | 209.88 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 3000W/6000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-3000W-INV12 | 214.74 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI1000GXB, За професионален гейминг, 1000VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1000GXB | 215.076 | не е в наличност
UPS FSP Group Champ Tower, 1000VA, 900W, OnLine, LCD, 3xIEC | FORT-UPS-CHAMP-1000VA | 217.212 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 1000 PSW, 1000VA | GC-INV-12V-1000W-INVSOL01 | 227.016 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-2000W-INV11 | 230.076 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 1000 TG 1000VA, On-Line | POWER-UPS-VFI1000TG | 234.144 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Кабел IEC Cable 10A C14/C19 (180cm) | POWER-CABLE-IEC-C14-C19 | 7.2 | не е в наличност
Кабел PowerWalker IEC C13/C, 14 - 1,80 m, 10A, 0.75 mm2 | POWER-CABLE-IEC-C13-C14 | 8.532 | не е в наличност
Delock DIN-рейков Адаптер с Keystone Модул RJ45 Cat.6A LSA | DELOCK-86014 | 9.792 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL 12V/150W | GC-INVERT-12V-150W-INV06 | 41.724 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Modified Sine Wave | GC-INVERT-12V-300W-INV01 | 47.244 | наличен
Инвертор GREEN CELL PRO, 12V, 150W/300W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-150-INVGC06 | 47.856 | наличен
Rелси Powerwalker RK6, За вграждане в шкаф | POWER-UPS-10132003 | 48.516 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/300W | GC-INVERT-24V-300W-INV02 | 49.08 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 300/600W Modified Sine Wave TED007025 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-300W-MOD | 49.08 | наличен
Релси FSP Rack Mount Slider Rails for 19" UPS | FORT-UPS-RACK-SLIDER | 50.328 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 300W/600W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V300W-INVGC01 | 52.152 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 650 SB, 650VA Line Interactive | POWER-UPS-VI650SB | 52.764 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/500W | GC-INVERT-24V-500W-INV04 | 55.224 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV03 | 58.284 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 500/1000W Modified Sine Wave TED007032 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-500W-MOD | 58.284 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/300W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-300W-INV14 | 64.428 | не е в наличност
Инвертор 12/220 V DC/AC 300/600W Pure Sine Wave TED000408 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-300W | 64.428 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 150W/300W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-150W-INV29 | 67.488 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 850 SB, 850VA Line Interactive | POWER-UPS-VI850SB | 69.432 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 600 STL, 600VA Line Interactive | POWER-UPS-VI600STL | 70.548 | наличен
UPS FSP NANO 600 Аварийно захранване Off-line 600VA/360W, Модифицирана синусоида | FORT-UPS-600NANO-FIT | 71.7 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Eco 800, 800VA, 480W, USB-B, 2 x RJ11/45, Черен | FORT-UPS-ECO800-GE | 72 | наличен
UPS FSP Group IFP800, 800VA, 480W, Line Interactive, LCD, 2x RJ11/RJ45 | FORT-UPS-IFP800 | 74.508 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Pure Sine Wave | GC-INV-12V-300W-INVGC05 | 79.764 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC 1000W/2000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV08 | 82.824 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/500W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-500W-INV17 | 82.824 | наличен
Инвертор POWERWALKER 650 SW, 650 VA | POWER-INVERTER-650SW | 84.372 | наличен
UPS POWERWALKER VI 1000 MS, 1000 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1000MS | 84.672 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 800 STL, 800VA Line Interactive | POWER-UPS-VI800STL | 87.228 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1000 SB, 1000 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1000SB | 89.652 | наличен
UPS POWERWALKER VI 1000 STL, 1000VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1000STL | 90.708 | не е в наличност
Инвертор 12/220 V DC/AC 1000/2000W Modified Sine Wave TED007049 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1000W-MOD | 95.1 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-500W-INV16 | 101.232 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 500/1000W Pure Sine Wave TED000422 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-500W | 101.232 | не е в наличност
Инвертор UPS GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Pure Sine Wave | GC-INVERT-12V-300W-INV07 | 107.376 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group IFP1000, 1000VA, 600W, Line Interactive, LCD, 2x шуко+ 2xIEC | FORT-UPS-IFP1000VA | 109.2 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Релси FSP Rack Mount Slider Rails for 19" UPS | FORT-UPS-RACK-SLIDER-47 | 110.352 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1500W-INV25 | 113.508 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W INVGC12P500LCD LCD, Чиста синусоида | GC-INV-12V-500W-GCP500LCD | 119.64 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1200 IEC, 1200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200IEC | 129.72 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1500 STL, 1500VA Line Interactive | POWER-UPS-VI1500STL | 133.644 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 600 CSW, 600VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI600CSW | 135.252 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 24/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-24V-1500W-INV24 | 138.048 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/1000W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-1000W-INV18 | 138.048 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 2200 STL, 2200VA Line Interactive | POWER-UPS-VI2200STL | 157.152 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 800 CSW, 800VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI800CSW | 160.308 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Модул за отдалечено управление (LAN card) FSP SNMP Card за Champ -series | FORT-SNMP-CHAMP | 162 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 2200 SH 6x IEC, 2200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI2200SH-IEC | 162.42 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1000W/2000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV09 | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 1000/2000W Pure Sine Wave /чиста сиунусоида/ TED000378 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1000W | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 24/220 V DC/AC 1000/2000W Pure Sine Wave TED ELECTRIC чиста синусоида | TED-INV-24V-1000W | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1000 CSW, 1000 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1000CSW | 170.532 | не е в наличност
Инвертор POWERWALKER 700 PSW, 700 VA | POWER-INVERTER-700PSW | 177.192 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1200 CSW, 1200 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200CSW | 182.46 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group FP2000, 2000VA, Line Interactive | FORT-UPS-FP2000VA | 191.604 | наличен
UPS FSP Group IFP1500, 1500VA, 900W, Line Interactive, LCD, 2x RJ11/RJ45 | FORT-UPS-IFP1500 | 191.856 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1500 CSW IEC, 1500 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500CSW-IEC | 204.612 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/1500W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-1500W-INV19 | 205.536 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1500 CSW, 1500 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500CSW | 205.668 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-1500W-INV22 | 208.608 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 1500/3000W Pure Sine Wave TED000385 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1500W | 208.608 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group IFP2000, 2000VA, 1200W, Line Interactive, LCD, 2x RJ11/RJ45 | FORT-UPS-IFP2000 | 209.352 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 3000W/6000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-3000W-INV12 | 214.74 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI1000GXB, За професионален гейминг, 1000VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1000GXB | 215.076 | не е в наличност
UPS FSP Group Champ Tower, 1000VA, 900W, OnLine, LCD, 3xIEC | FORT-UPS-CHAMP-1000VA | 217.212 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 1000 PSW, 1000VA | GC-INV-12V-1000W-INVSOL01 | 227.016 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-2000W-INV11 | 230.076 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI1500GXB за професионален гейминг, 1500VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500GXB | 252.072 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/2000W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-2000W-INV20 | 254.628 | не е в наличност
Инвертор PRO GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 3000W/6000W, Модифицирана синусоида | GC-INV-12V-3000W-INVGC12 | 263.832 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 1500 CW IEC, 1500 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1500CWIEC | 272.112 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, Чиста синусоида | GC-INV-12V-2000W-INVGC11 | 282.228 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, INVGCP2000LCD LCD Чиста синусоида | GC-INV-12V-2000W-P2000LCD | 288.372 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 2500/5000W Pure Sine Wave TED000392 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-2500W | 291.432 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 3000 STL, 3000 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI3000STL | 294.252 | не е в наличност
UPS FSP Group Champ Rack 1K, 1000VA, 900W, LCD, 3 Schuko, USB, RS-232 | FORT-UPS-CHAMP-1000VA-RK | 330 | наличен
UPS POWERWALKER VFI 1000 ICT IoT PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line | POWER-UPS-VFI1000ICT-IoT | 346.992 | наличен
UPS POWERWALKER VI 2000 CW IEC, 2000 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI2000CWIEC | 348.048 | не е в наличност
Инвертор POWERWALKER 3000 PWM, 3000 VA | POWER-INVERTER-3000PWM | 367.032 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 2000 TG 2000VA, On-Line | POWER-UPS-VFI2000TG | 369.144 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VFI 1500 ICT IoT PF1 1500VA/ 1500 W, On-Line | POWER-UPS-VFI1500ICT-IoT | 377.58 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 24/220V, DC/AC, 3000W/6000W, чиста синусоида | GC-INV-24V-3000W-P3000LCD | 383.472 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 3000 CW, 3000 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI3000CW | 391.284 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VI 3000 CW IEC, 3000 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI3000CWIEC | 391.284 | не е в наличност
UPS FSP Group Champ Tower, 2000VA, 1800W, OnLine, LCD, 4xIEC | FORT-UPS-CHAMP-2000VA | 394.572 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 1000 ICR IoT PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line | POWER-UPS-VFI1000ICR-IoT | 411.324 | наличен
UPS POWERWALKER VFI 1000 ICR IoT DNV PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line - For Marine and Offshore Applicationa | POWER-UPS-VFI1000ICR-DNV | 455.616 | по заявка (обади се)
UPS POWERWALKER VFI 3000 TG 3000VA, On-Line | POWER-UPS-VFI3000TG | 464.064 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 1500 ICR IoT PF1 1500VA/ 1500 W, On-Line | POWER-UPS-VFI1500ICR-IoT | 485.148 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 4000/8000W Pure Sine Wave TED000415 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-4000W | 487.776 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group Champ Tower, 3000VA, 2700W, OnLine, LCD, 4xIEC | FORT-UPS-CHAMP-3000VA | 490.524 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 2000 ICT IoT PF1 2000VA/ 2000 W, On-Line | POWER-UPS-VFI2000ICT-IoT | 516.792 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 3000 PSW, 3000VA | GC-INV-48V-3000W-INVSOL04 | 521.52 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP Group Champ Rack 2K, 2000VA, 1800W, LCD, 3 Schuko, USB, RS-232 | FORT-UPS-CHAMP-2000VA-RK | 539.1 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VFI 3000 ICT IoT PF1 3000VA - 3000 W, On-Line | POWER-UPS-VFI3000ICT-IoT | 574.8 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 2000 ICR IoT PF1 2000VA/ 2000 W, On-Line | POWER-UPS-VFI2000ICR-IoT | 588.516 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор POWERWALKER 5000 PWM, 5000 VA | POWER-INVERTER-5000PWM | 611.712 | не е в наличност
UPS FSP Group Champ Rack 3K, 3000VA, 2700W, LCD, 3 Schuko, USB, RS-232 | FORT-UPS-CHAMP-3000VA-RK | 630 | не е в наличност
Външни батерия FSP Group BB-192/09T, за UPS Champ Tower 6K, 16 x 12V/9Ah | FORT-UPS-BAT-TOWER-16 | 676.944 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 3000 ICR IoT PF1 3000VA/ 3000 W, On-Line | POWER-UPS-VFI3000ICR-IoT | 683.436 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Кабел IEC Cable 10A C14/C19 (180cm) | POWER-CABLE-IEC-C14-C19 | 7.2 | не е в наличност
Delock DIN-рейков Адаптер с Keystone Модул RJ45 Cat.6A LSA | DELOCK-86014 | 9.792 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Modified Sine Wave | GC-INVERT-12V-300W-INV01 | 47.244 | наличен
Инвертор GREEN CELL PRO, 12V, 150W/300W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-150-INVGC06 | 47.856 | наличен
Rелси Powerwalker RK6, За вграждане в шкаф | POWER-UPS-10132003 | 48.516 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 300/600W Modified Sine Wave TED007025 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-300W-MOD | 49.08 | наличен
Релси FSP Rack Mount Slider Rails for 19" UPS | FORT-UPS-RACK-SLIDER | 50.328 | не е в наличност
Инвертор 12/220 V DC/AC 500/1000W Modified Sine Wave TED007032 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-500W-MOD | 58.284 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/300W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-300W-INV14 | 64.428 | не е в наличност
Инвертор 12/220 V DC/AC 300/600W Pure Sine Wave TED000408 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-300W | 64.428 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 150W/300W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-150W-INV29 | 67.488 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS FSP NANO 600 Аварийно захранване Off-line 600VA/360W, Модифицирана синусоида | FORT-UPS-600NANO-FIT | 71.7 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Pure Sine Wave | GC-INV-12V-300W-INVGC05 | 79.764 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC 1000W/2000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV08 | 82.824 | наличен
Инвертор GREEN CELL 24V/500W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-500W-INV17 | 82.824 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 1000/2000W Modified Sine Wave TED007049 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1000W-MOD | 95.1 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 500/1000W Pure Sine Wave TED000422 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-500W | 101.232 | не е в наличност
Инвертор UPS GREEN CELL, 12V, 300W/600W, Pure Sine Wave | GC-INVERT-12V-300W-INV07 | 107.376 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Релси FSP Rack Mount Slider Rails for 19" UPS | FORT-UPS-RACK-SLIDER-47 | 110.352 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-1500W-INV25 | 113.508 | наличен
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 500W/1000W INVGC12P500LCD LCD, Чиста синусоида | GC-INV-12V-500W-GCP500LCD | 119.64 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 1200 IEC, 1200VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI1200IEC | 129.72 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 24/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-24V-1500W-INV24 | 138.048 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/1000W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-1000W-INV18 | 138.048 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Модул за отдалечено управление (LAN card) FSP SNMP Card за Champ -series | FORT-SNMP-CHAMP | 162 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1000W/2000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-1000W-INV09 | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 1000/2000W Pure Sine Wave /чиста сиунусоида/ TED000378 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1000W | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 24/220 V DC/AC 1000/2000W Pure Sine Wave TED ELECTRIC чиста синусоида | TED-INV-24V-1000W | 162.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 24V/1500W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-1500W-INV19 | 205.536 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 1500W/3000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-1500W-INV22 | 208.608 | наличен
Инвертор 12/220 V DC/AC 1500/3000W Pure Sine Wave TED000385 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-1500W | 208.608 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 3000W/6000W, Модифицирана синусоида | GC-INVERT-12V-3000W-INV12 | 214.74 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 1000 PSW, 1000VA | GC-INV-12V-1000W-INVSOL01 | 227.016 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, Чиста синусоида | GC-INVERT-12V-2000W-INV11 | 230.076 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL 24V/2000W чиста синусоида | GC-INVERT-24V-2000W-INV20 | 254.628 | не е в наличност
Инвертор PRO GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 3000W/6000W, Модифицирана синусоида | GC-INV-12V-3000W-INVGC12 | 263.832 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, Чиста синусоида | GC-INV-12V-2000W-INVGC11 | 282.228 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL, 12/220V, DC/AC, 2000W/4000W, INVGCP2000LCD LCD Чиста синусоида | GC-INV-12V-2000W-P2000LCD | 288.372 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 2500/5000W Pure Sine Wave TED000392 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-2500W | 291.432 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 3000 STL, 3000 VA Line Interactive | POWER-UPS-VI3000STL | 294.252 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 24/220V, DC/AC, 3000W/6000W, чиста синусоида | GC-INV-24V-3000W-P3000LCD | 383.472 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VI 3000 CW IEC, 3000 VA, Line Interactive | POWER-UPS-VI3000CWIEC | 391.284 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 1000 ICR IoT DNV PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line - For Marine and Offshore Applicationa | POWER-UPS-VFI1000ICR-DNV | 455.616 | по заявка (обади се)
UPS POWERWALKER VFI 1500 ICR IoT PF1 1500VA/ 1500 W, On-Line | POWER-UPS-VFI1500ICR-IoT | 485.148 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор 12/220 V DC/AC 4000/8000W Pure Sine Wave TED000415 TED ELECTRIC | TED-INV-12V-4000W | 487.776 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор GREEN CELL 3000 PSW, 3000VA | GC-INV-48V-3000W-INVSOL04 | 521.52 | ограничена наличност (до 3 бр.)
Инвертор POWERWALKER 5000 PWM, 5000 VA | POWER-INVERTER-5000PWM | 611.712 | не е в наличност
Инвертор GREEN CELL, 48/220V, DC/AC, 5000W/10000W,INVGCP5000LCD LCD чиста синусоида | GC-INV-48V-5000W-P5000LCD | 705.588 | ограничена наличност (до 3 бр.)
UPS POWERWALKER VFI 2000 ICR IoT DNV PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line - For Marine and Offshore Applications | POWER-UPS-VFI2000ICR-DNV | 722.46 | по заявка (обади се)
Соларен инвертор POWERWALKER 3600 LGT OFG/ 3600 W | POWER-INVERTER-3600LGT | 828.984 | по заявка (обади се)
Соларен инвертор POWERWALKER 3600 SKY OGN 3600 VA/ 3600 W | POWER-INVERTER-3600SKYOGN | 846.912 | по заявка (обади се)
UPS POWERWALKER VFI 3000 ICR IoT DNV PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line - For Marine and Offshore Applications | POWER-UPS-VFI3000ICR-DNV | 870.108 | по заявка (обади се)
UPS FSP Group Champ 6KL RM (PPF54A1300), 6000VA, 5400W, LCD, USB, RS-232 | FORT-UPS-CHAMP-1106RL-RM | 906.432 | не е в наличност
Соларен инвертор POWERWALKER 5600 LGT OFG, 5600 VA/ 5600W | POWER-INVERTER-5600LGT | 910.188 | по заявка (обади се)
Соларен инвертор POWERWALKER 5600 SKY OGN 5600 VA/ 5600W | POWER-INVERTER-5600SKYOGN | 910.188 | по заявка (обади се)
UPS POWERWALKER VFI 1000 LICR IoT PF1 1000VA/ 1000 W- С ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ! | POWER-UPS-VFI1000LICR-IoT | 924.96 | по заявка (обади се)
Соларен инвертор POWERWALKER 5000 ZRO OFG, 5000 W | POWER-INVERTER-5000ZROOFG | 938.664 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 2000 LICR IoT PF1 2000 VA/ 2000 W - С ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ! | POWER-UPS-VFI2000LICR-IoT | 1659.012 | не е в наличност
UPS POWERWALKER VFI 3000 LICR IoT PF1 3000 VA/ 3000 W - С ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ! | POWER-UPS-VFI3000LICR-IoT | 2060.844 | по заявка (обади се)
Соларен инвертор POWERWALKER, 10 k SVN OGV 3/3, 10000 VA/10000 W | POWER-INVERTER-10000SVN | 3216.78 | по заявка (обади се)
Соларен инвертор POWERWALKER, 15 k SVN OGV 3/3, 15000 VA/15000 W | POWER-INVERTER-15000SVN | 3845.364 | по заявка (обади се)